WS 98/99

Prothetik Vorlesung 14.10.1998

Prof. UTZ

(Mitschrift von Oliver Peusquens)

Zahnärztliche Versorgung des betagten Patienten

einfache Handhabung

einfache Pflege

prospektive Erweiterungsmöglichkeit

Wertigkeit des Restzahnbestandes berücksichtigen (nicht zu teuer)

Modellgußprothese

Adhäsivattachements

Wurzelstiftkappe und Hybridprothesen

Teleskopprothese

Implantate

Nachuntersuchung von Teilprothesen

Ohne Recall sind nach 5 Jahren noch funktionstüchtig:

Attachements Modellgußprothesen	75%

abgestützte Modellgußprothese	65%

Kunststoffplattenprothese	25%

Ohne Recall sind in praxi nach 5 Jahren noch in situ

Attachements Modellgußprothesen	90%

abgestützte Modellgußprothese	88%

Kunststoffplattenprothese	70%

Überlebensdauer: Steg schneidet etwas besser ab als MG und Teleskopprothesen

Kombinationsarbeiten

Die technisch aufwendigen und kostenintensiven Kombinationsarbeiten zeigten

einen Reparatur-/Erweiterungsanteil zwischen 27% und 38% im ersten Jahr

6% der Kombinationsarbeiten machten ca. 30% der Prothetikkosten insgesamt aus

Konstruktion und ökonomisch höherer Aufwand führen in reduziertem Restgebiß nicht zwangsläufig zu besseren Ergebnissen (Verweildauer der Ankerzähne, Veränderung der Prothese)

Knopfanker

Vorteile

kein Goldrand sichtbar

Hebelarm u. U. reduziert

bei reduziertem Parodont anwendbar („5 vor 12“ Lösung)

guter Halt

gute Überlebensrate

gute Erweiterungsfähigkeit

Nachteile

Wurzelbehandlung erforderlich

Platzbedarf je nach Fabrikat groß (Ästhetik reduziert)

Zahnaufstellung manchmal schwierig

Vakatwucherung bei falscher Gestaltung der Kappe

(Vakatwucherung: falls Lücke besteht zwischen Tegument und Prothese wird das

Zahnfleisch in diesen Raum durch Unterdruck dort hinein angesaugt, Begünstigung des

Wucherns durch Plaque)

Prothese bruchgefährdet

Sekundärteil löst sich

Retentionsknopf dreht sich ab

Form von Wurzelstiftkappe

Präparation

Pfeilerzähne möglichst auf Gingiva-Niveau reduzieren

vestibuläre Dentinreduktion

kantige Randgestaltung

nur etwa 0,5 - 1 mm um den Zahn umfassend (nur anschrägen)

Kanalinlay

Zahntechnische Gestaltung

Axialwände der Wurzelstiftkappe leicht divergierend

kantige Randgestaltung

Anker möglichst weit nach oral setzen

orale Rückenschutzplatte in Modellgußverfahren

Dolder Steg

Vorteile

„5 vor 12“ Lösung

kurzer Hebelarm (keine Pfeilerüberbelastung)

Friktion nachstellbar

hohe Überlebensrate

Nachteile

PA ungünstig (Vakatwucherung)

primäre Verblockung

u. U. Paßungenauigkeit der Primärteile

keine Festigung lockerer Zähne

Hygiene erschwert

Wurzelfüllung schwierig (Obliteration der Kanäle bei alten Patienten)

Unterkiefer bei abgenommener Prothese nicht abgestützt

gemeinsame Einschubrichtung der Wurzelkanäle nötig (sonst mit Schrauben verankern)

Zahnaufstellung u. U. schwierig

Steg mit Verblendkronen

Vorteile

Unterkiefer ist bei abgenommener Prothese abgestützt

Zähne müssen nicht so stark beschliffen werden

Friktion nachstellbar

Zahnbelastungspunkt sitzt tief

Überlebensrate gut

Nachteile

PA ungünstig (Vakatwucherung)

primäre Verblockung

u. U. Paßungenauigkeit der Primärteile

keine Festigung lockerer Zähne

Hygiene erschwert

Frontzahnaufstellung u. U. schwierig

gemeinsame Einschubrichtung der Pfeiler nötig

T-Geschiebe

Vorteile

vorteilhafte Ästhetik

auch bei abgenommener Prothese sind noch Zähne sichtbar (Psyche)

gute Retention bei ausreichender Länge

u. U. einstellbare Friktion

gute körperliche Fassung des Zahnes (Umlauf)

Unterkiefer ist bei abgenommener Prothese abgestützt

Nachteile

lange Zähne erforderlich (Friktion)

extrakoronare Befestigung (Hygiene)

Raummangel des benachbarten Prothesenzahnes (MG-Kaufläche)

Handhabung erfordert Geschick

eingeschränkte Reparaturfähigkeit

reduzierte Erweiterbarkeit

hohe Herstellungskosten

Legierungsproblematik

Überlebensrate reduziert

Konusteleskop - Doppelkrone - Zylinderteleskop

Primär-Konuskronen weisen einen gleichförmigen Konuswinkel zwischen 4-8° Neigung auf

Primär-Doppelkronen sind dort parallelisiert, wo dies von der Präparation her möglich erscheint

Primär-Doppelkronen mit Resilienzausgleich sind mesial und distal sowie im vestibulären marginalen Bereich in einer vestibulären Höhe von ca. 3 mm parallelisiert

Primär-Zylinderteleskope sind mesial und distal parallelisiert

Konuskronen

der Konuswinkel sollte zwischen 4-8° betragen

die Haftkraft beträgt bei einem Winkel von 6° 700P

Die Konuslänge sollte 3mm nicht unterschreiten

Konuskrone ( Zylinderteleskop

Konuskronen können eher bei abnehmbaren Brücken verwendet werden

Zylinderteleskope sind dagegen eher bei reduziertem Restbestand indiziert, dies erleichtert den Übergang zur Totalprothese

Friktion von Teleskopen

Reduktion der Friktion: einfach

Guß-check

Erhöhung der Friktion: kaum möglich

galvanisch vergolden?

Rand umbiegen?

Einbau von Hilfsteilen (Snap-Attachement, Riegel)?

Retention von Doppelkronen

Es wurden 57 Patienten mit Telekopprothesen im Mittel 2,5 Jahre nach der Eingliederung nachuntersucht.

In 50% der Fälle war die Retention der Prothese zu groß.

Dabei gab es keinen Zusammenhang zwischen der Anzahl der Teleskope und der Stärke der Retention.

Teleskope

Vorteile

gute Retention bei ausreichender Zahnlänge

gute körperliche Fassung des Zahnes

parodontal günstig, wegen Hygiene

bei mehreren Teleskopen pro Kieferseite gute Erweiterbarkeit

robuste Mechanik

einfache Handhabung (Lösungsknöpfe)

bei mehreren Teleskopen: sekundäre Verblockung

Primärteile passen besser

u. U. Festigung lockerer Zähne

nur bedingt gemeinsame Einschubrichtung der Pfeiler nötig

„brückenartige Zwischengliedgestaltung“ möglich (enge Lücken)

bei mehreren nebeneinanderliegenden Teleskopen: Sublingualbügel verzichtbar

gute Überlebensrate

Nachteile

ästhetisch ungünstig, wegen Zahnform (Eckzahn)

Ränder Primär-/Sekundärteleskope sind oft sichtbar (Frontzähne)

Kaukantenschutz im Unterkiefer

Kunststoffverblendung verfärbt sich

Zähne müssen stärker beschliffen werden

Friktion läßt sich nachträglich nicht verstärken

Pfeiler dürfen nicht zu kurz sein

aufwendige Lösung

bei abgenommener Prothese: „Hütchen“ und keine Zähne sichtbar (Psyche)

grazile, einzeln stehende Zähne können leicht abbrechen (Recall: Unterfütterungsbedarf)

Pfeiler müssen sich in etwa parallelisieren lassen

Unterkiefer bei abgenommener Prothese nicht abgestützt

bei nebeneinanderliegenden Teleskopen kann keine lückige Zahnstellung imitiert werden

Nach Sanierung: Recall